国家电网公司集中规模招标采购

国家电网公司总部

一级省公司固化ID修编

（9111-500085130-00016）

招标文件

（技术规范专用部分）

1. 技术参数特性表

注：标“※”参数项为“关键参数”，标“△”参数项为“需报告支撑参数”

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.33 | ※U型挂环1-金具型号 | 无 | U-42140 |  |  |
| 1.34 | ※U型挂环1-数量 | 只 | 1 |  |  |
| 1.35 | ※U型挂环1-质量 | kg | 参照通用设计图册 |  |  |
| 1.36 | ※U型挂环1-是否耐磨 | 无 | 否 |  |  |
| 1.37 | ※U型挂环2-金具型号 | 无 | UK-32130 |  |  |
| 1.38 | ※U型挂环2-数量 | 只 | 1 |  |  |
| 1.39 | ※U型挂环2-质量 | kg | 参照通用设计图册 |  |  |
| 1.40 | ※U型挂环2-是否耐磨 | 无 | 否 |  |  |
| 1.41 | ※U型挂环3-金具型号 | 无 | UK-1690 |  |  |
| 1.42 | ※U型挂环3-数量 | 只 | 2 |  |  |
| 1.43 | ※U型挂环3-质量 | kg | 参照通用设计图册 |  |  |
| 1.44 | ※U型挂环3-是否耐磨 | 无 | 否 |  |  |
| 1.73 | ※P型挂板1-金具型号 | 无 | P-32120 |  |  |
| 1.74 | ※P型挂板1-数量 | 只 | 1 |  |  |
| 1.75 | ※P型挂板1-质量 | kg | 参照通用设计图册 |  |  |
| 1.76 | ※P型挂板1-是否耐磨 | 无 | 否 |  |  |
| 1.77 | ※P型挂板2-金具型号 | 无 | P-16100 |  |  |
| 1.78 | ※P型挂板2-数量 | 只 | 2 |  |  |
| 1.79 | ※P型挂板2-质量 | kg | 参照通用设计图册 |  |  |
| 1.80 | ※P型挂板2-是否耐磨 | 无 | 否 |  |  |
| 1.97 | ※PQ型牵引板1-金具型号 | 无 | PQ-32240 |  |  |
| 1.98 | ※PQ型牵引板1-数量 | 只 | 1 |  |  |
| 1.99 | ※PQ型牵引板1-质量 | kg | 参照通用设计图册 |  |  |
| 1.100 | ※PQ型牵引板1-是否耐磨 | 无 | 否 |  |  |
| 1.113 | ※PT调整板1-金具型号 | 无 | PT-32420-660 |  |  |
| 1.114 | ※PT调整板1-数量 | 块 | 1 |  |  |
| 1.115 | ※PT调整板1-质量 | kg | 参照通用设计图册 |  |  |
| 1.116 | ※PT调整板1-是否耐磨 | 无 | 否 |  |  |
| 1.129 | ※球头挂环1-金具型号 | 无 | QP-1660 |  |  |
| 1.130 | ※球头挂环1-数量 | 只 | 2 |  |  |
| 1.131 | ※球头挂环1-质量 | kg | 参照通用设计图册 |  |  |
| 1.132 | ※球头挂环1-是否耐磨 | 无 | 是 |  |  |
| 1.137 | ※碗头挂板1-金具型号 | 无 | WS-1695 |  |  |
| 1.138 | ※碗头挂板1-数量 | 只 | 2 |  |  |
| 1.139 | ※碗头挂板1-质量 | kg | 参照通用设计图册 |  |  |
| 1.140 | ※碗头挂板1-是否耐磨 | 无 | 是 |  |  |
| 1.161 | ※Z型挂板1-金具型号 | 无 | Z-32150 |  |  |
| 1.162 | ※Z型挂板1-数量 | 只 | 1 |  |  |
| 1.163 | ※Z型挂板1-质量 | kg | 参考重量6.4kg |  |  |
| 1.164 | ※Z型挂板1-是否耐磨 | 无 | 否 |  |  |
| 1.165 | ※Z型挂板2-金具型号 | 无 | Z-16150 |  |  |
| 1.166 | ※Z型挂板2-数量 | 只 | 2 |  |  |
| 1.167 | ※Z型挂板2-质量 | kg | 参考重量2.2kg |  |  |
| 1.168 | ※Z型挂板2-是否耐磨 | 无 | 否 |  |  |
| 1.169 | ※Z型挂板3-金具型号 | 无 | Z-16100 |  |  |
| 1.170 | ※Z型挂板3-数量 | 只 | 2 |  |  |
| 1.171 | ※Z型挂板3-质量 | kg | 参照通用设计图册 |  |  |
| 1.172 | ※Z型挂板3-是否耐磨 | 无 | 否 |  |  |
| 1.185 | ※ZS挂板1-金具型号 | 无 | ZS-16100 |  |  |
| 1.186 | ※ZS挂板1-数量 | 只 | 2 |  |  |
| 1.187 | ※ZS挂板1-质量 | kg | 参照通用设计图册 |  |  |
| 1.188 | ※ZS挂板1-是否耐磨 | 无 | 否 |  |  |
| 1.201 | ※DB调整板1-金具型号 | 无 | DB-32120-200 |  |  |
| 1.202 | ※DB调整板1-数量 | 块 | 1 |  |  |
| 1.203 | ※DB调整板1-质量 | kg | 参照通用设计图册 |  |  |
| 1.204 | ※DB调整板1-是否耐磨 | 无 | 否 |  |  |
| 1.205 | ※DB调整板2-金具型号 | 无 | DB-16110-170 |  |  |
| 1.206 | ※DB调整板2-数量 | 块 | 2 |  |  |
| 1.207 | ※DB调整板2-质量 | kg | 参照通用设计图册 |  |  |
| 1.208 | ※DB调整板2-是否耐磨 | 无 | 否 |  |  |
| 1.225 | ※YL型延长拉杆1-金具型号 | 无 | YL-16510 |  |  |
| 1.226 | ※YL型延长拉杆1-数量 | 支 | 1 |  |  |
| 1.227 | ※YL型延长拉杆1-质量 | kg | 参照通用设计图册 |  |  |
| 1.228 | ※YL型延长拉杆1-是否耐磨 | 无 | 否 |  |  |
| 1.229 | ※YL型延长拉杆2-金具型号 | 无 | YL-16700 |  |  |
| 1.230 | ※YL型延长拉杆2-数量 | 支 | 1 |  |  |
| 1.231 | ※YL型延长拉杆2-质量 | kg | 参照通用设计图册 |  |  |
| 1.232 | ※YL型延长拉杆2-是否耐磨 | 无 | 否 |  |  |
| 1.249 | ※联板1-金具型号 | 无 | L-32J-130/400 |  |  |
| 1.250 | ※联板1-数量 | 块 | 1 |  |  |
| 1.251 | ※联板1-质量 | kg | 参照通用设计图册 |  |  |
| 1.252 | ※联板1-是否耐磨 | 无 | 否 |  |  |
| 1.253 | ※联板2-金具型号 | 无 | LF-32J-120/400 |  |  |
| 1.254 | ※联板2-数量 | 块 | 1 |  |  |
| 1.255 | ※联板2-质量 | kg | 参照通用设计图册 |  |  |
| 1.256 | ※联板2-是否耐磨 | 无 | 否 |  |  |
| 1.285 | ※耐张线夹1-金具型号 | 无 | NY-300/40A |  |  |
| 1.286 | ※耐张线夹1-数量 | 付 | 2 |  |  |
| 1.287 | ※耐张线夹1-质量 | kg | 参照通用设计图册 |  |  |
| 1.288 | ※耐张线夹1-适用导地线型号 | 无 | JL3/G1A-300/40 |  |  |
| 1.362 | ※均压屏蔽环1-金具型号 | 无 | FJPE-32/1050/360/150 |  |  |
| 1.363 | ※均压屏蔽环1-数量 | 付 | 2 |  |  |
| 1.364 | ※均压屏蔽环1-质量 | kg | 参照通用设计图册 |  |  |

2. 使用环境条件表

注：标“※”参数项为“关键参数”，标“△”参数项为“需报告支撑参数”

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | ※海拔高度 | m | 小于等于2000 |  |  |
| 2.2 | ※覆冰厚度 | mm | 10 |  |  |
| 2.3 | ※环境温度 | ℃ | -30~+40 |  |  |
| 2.4 | ※日照 | W/cm2 | 0.1 |  |  |
| 2.5 | ※最大风速 | m/s | 27 |  |  |

3.备注