国家电网公司集中规模招标采购

国家电网公司总部

一级省公司固化ID修编

（9111-500085224-00008）

招标文件

（技术规范专用部分）

1. 技术参数特性表

注：标“※”参数项为“关键参数”，标“△”参数项为“需报告支撑参数”

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.25 | ※UB挂板1-金具型号 | 无 | UB-1080 |  |  |
| 1.26 | ※UB挂板1-数量 | 只 | 1 |  |  |
| 1.27 | ※UB挂板1-质量 | kg | 参照通用设计图册 |  |  |
| 1.28 | ※UB挂板1-是否耐磨 | 无 | 否 |  |  |
| 1.129 | ※球头挂环1-金具型号 | 无 | QP-1050 |  |  |
| 1.130 | ※球头挂环1-数量 | 只 | 1 |  |  |
| 1.131 | ※球头挂环1-质量 | kg | 参照通用设计图册 |  |  |
| 1.132 | ※球头挂环1-是否耐磨 | 无 | 否 |  |  |
| 1.137 | ※碗头挂板1-金具型号 | 无 | WSJ-10145 |  |  |
| 1.138 | ※碗头挂板1-数量 | 只 | 1 |  |  |
| 1.139 | ※碗头挂板1-质量 | kg | 参照通用设计图册 |  |  |
| 1.140 | ※碗头挂板1-是否耐磨 | 无 | 否 |  |  |
| 1.273 | ※悬垂线夹1-金具型号 | 无 | XT4-450/400 |  |  |
| 1.274 | ※悬垂线夹1-数量 | 付 | 1 |  |  |
| 1.275 | ※悬垂线夹1-质量 | kg | 参照通用设计图册 |  |  |
| 1.276 | ※悬垂线夹1-适用导地线型号 | 无 | JL3/G1A-400/35 |  |  |
| 1.362 | ※均压屏蔽环1-金具型号 | 无 | FJY-50/700/350 |  |  |
| 1.363 | ※均压屏蔽环1-数量 | 付 | 1 |  |  |
| 1.364 | ※均压屏蔽环1-质量 | kg | 参考重量4.1kg |  |  |

2. 使用环境条件表

注：标“※”参数项为“关键参数”，标“△”参数项为“需报告支撑参数”

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | ※海拔高度 | m | 小于等于2000 |  |  |
| 2.2 | ※覆冰厚度 | mm | 10 |  |  |
| 2.3 | ※环境温度 | ℃ | -30~+40 |  |  |
| 2.4 | ※日照 | W/cm2 | 0.1 |  |  |
| 2.5 | ※最大风速 | m/s | 27 |  |  |

3.备注