国家电网公司集中规模招标采购

国家电网公司总部

总部普通技术参数主数据固化

（9977-500028152-00001）

招标文件

（技术规范专用部分）

1. 技术特性参数表

注：标“※”参数项为“关键参数”，标“△”参数项为“需报告支撑参数”

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 金具名称 | 无 | 见物料描述 |  |  |
| 1.2 | 产品型号 | 无 | 见物料描述 |  |  |
| 1.3 | 单件质量 | kg |  |  |  |
| 1.4 | 适用导线/地线型号规格 | 无 | 见物料描述 |  |  |
| 1.5 | 握力要求 | 无 | 符合GB/T 2314要求 |  |  |
| 1.6 | 20℃电阻要求 | 无 | 符合GB/T 2317.3要求 |  |  |
| 1.7 | 温升 | 无 | 符合GB/T 2317.3要求 |  |  |
| 1.8 | 热循环 | 无 | 符合GB/T 2317.3要求 |  |  |
| 1.9 | 电晕及无线电干扰性能 | 无 | 符合GB/T 2317.2要求 |  |  |

2. 附图

注：标“※”参数项为“关键参数”，标“△”参数项为“需报告支撑参数”

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 金具图纸 | 无 | 附图.docx |  |  |

3.备注