国家电网公司集中规模招标采购

国家电网公司总部

总部普通技术参数主数据固化

（9977-500120805-00002）

招标文件

（技术规范专用部分）

1. 技术参数特性表

注：标“※”参数项为“关键参数”，标“△”参数项为“需报告支撑参数”

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ※70kN盘形悬式（复合）绝缘子I型悬垂串-图纸编号 | 无 | 见物料描述 |  |  |
| 1.2 | ※70kN盘形悬式（复合）绝缘子I型悬垂串-适用导线型号 | 无 | 185/30 |  |  |
| 1.3 | ※70kN盘形悬式（复合）绝缘子V型悬垂串-图纸编号 | 无 | 见物料描述 |  |  |
| 1.4 | ※70kN盘形悬式（复合）绝缘子V型悬垂串-适用导线型号 | 无 | 185/30 |  |  |
| 1.5 | ※70kN盘形悬式（复合）绝缘子耐张串-图纸编号 | 无 | 见物料描述 |  |  |
| 1.6 | ※70kN盘形悬式（复合）绝缘子耐张串-适用导线型号 | 无 | 185/30 |  |  |
| 1.7 | ※70kN盘形悬式（复合）绝缘子跳线串-图纸编号 | 无 | 见物料描述 |  |  |
| 1.8 | ※70kN盘形悬式（复合）绝缘子跳线串-适用导线型号 | 无 | 185/30 |  |  |
| 1.9 | ※100kN盘形悬式（复合）绝缘子I型悬垂串-图纸编号 | 无 | 见物料描述 |  |  |
| 1.10 | ※100kN盘形悬式（复合）绝缘子I型悬垂串-适用导线型号 | 无 | 185/30 |  |  |
| 1.11 | ※100kN盘形悬式（复合）绝缘子V型悬垂串-图纸编号 | 无 | 见物料描述 |  |  |
| 1.12 | ※100kN盘形悬式（复合）绝缘子V型悬垂串-适用导线型号 | 无 | 185/30 |  |  |
| 1.13 | ※100kN盘形悬式（复合）绝缘子耐张串-图纸编号 | 无 | 见物料描述 |  |  |
| 1.14 | ※100kN盘形悬式（复合）绝缘子耐张串-适用导线型号 | 无 | 185/30 |  |  |
| 1.15 | ※120kN盘形悬式（复合）绝缘子I型悬垂串-图纸编号 | 无 | 见物料描述 |  |  |
| 1.16 | ※120kN盘形悬式（复合）绝缘子I型悬垂串-适用导线型号 | 无 | 185/30 |  |  |
| 1.17 | ※120kN盘形悬式（复合）绝缘子耐张串-图纸编号 | 无 | 见物料描述 |  |  |
| 1.18 | ※120kN盘形悬式（复合）绝缘子耐张串-适用导线型号 | 无 | 185/30 |  |  |
| 1.19 | ※是否安装招弧角 | 无 | 否 |  |  |

2. 使用环境条件表

注：标“※”参数项为“关键参数”，标“△”参数项为“需报告支撑参数”

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | ※海拔高度 | m | 小于等于1000.0 |  |  |
| 2.2 | ※覆冰厚度 | mm | 导线5，地线10 |  |  |
| 2.3 | ※环境温度 | ℃ | -20—+40 |  |  |
| 2.4 | ※日照 | W/cm2 | 0.1 |  |  |
| 2.5 | ※最大风速 | m/s | 30 |  |  |

3.备注